Эффективнее ли система АСКУЭ, чем индивидуальные приборы учета электроэнергии в Шушенском районе?

Цель работы: Выяснить эффективнее ли АСКУЭ индивидуальных приборов учета электроэнергии.

В отличие от индивидуальных приборов учета, установленных у потребителей в жилых домах (квартирах) Шушенского района, система АСКУЭ (Автоматизированная Система Коммерческого учета электроэнерги) минимизирует расход потребляемой электроэнергии, а так же при системе АСКУЭотсутствует возможность для несанкционированного хищения электрической энергии недобросовестными потребителями.

Немало важным фактом является качество электрической энергии, которое не всегда является соответствующим установленным нормам и стандартам. Поэтому зачастую можно услышать от потребителей (физических лиц) такие фразы как «скачки напряжения», «плохое напряжение».

При установленном индивидуальном приборе учета электрической энергии не сразу и точнее даже практически невозможно своевременно выявить «скачки напряжения» или «плохое напряжение», в то время как при установленном приборе учета по системе АСКУЭ имеется возможность измерять и контролировать качество электроэнергии. Данные приборы учета фиксируют в памяти и сигнализируют о выходе параметров за установленные нормы. При превышении, каких либо норм качества электроэнергии у приборов учета системы АСКУЭ, имеется  возможность для программирования реле, которое будет сигнализировать о данной ситуации или отключать часть нагрузки. Таким образом, можно сделать вывод, что для бытовых потребителей, у которых установлены приборы учета электрической энергии по системе АСКУЭ, не стоит волноваться и переживать за «плохое напряжение» и «низкое качество» электрической энергии. В то время как при индивидуальном приборе учета, установленном в жилом доме неизбежны данные понятия. Да и последствия могут быть плачевны... Это и сгоревшая бытовая техника и пожары.

Так же данная система позволяет дистанционное получение данных с приборов учета, и в случае несанкционированного подключения или безучетного потребления происходит оперативное оповещение о фактах вмешательства в работу приборов учёта.

Внедрение системы АСКУЭ в Шушенском районе на сегодняшний день носит актуальный характер как для ресурсоснабжающих организаций, так и для бытовых потребителей. Так как эта система позволяет дистанционное получение данных с приборов учета, то в случае несанкционированного подключения или безучетного потребления происходит оперативное оповещение о фактах вмешательства в работу приборов учёта. Соответственно это уже экономическая эффективность работы системы АСКУЭ. Что имеет не маловажное значение в наше время;

Можно с уверенностью сказать, что установка приборов учета по системе АСКУЭ в Шушенском районе эффективнее системы индивидуальных приборов учета электроэнергии.

Анастасия Терлова, учащаяся 11 класса Шушенской школы

Руководитель – Шабунина Е.В., учитель физики